附表3

**海北州黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务销号情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 祁连县县城生活垃圾填埋场运行管理不规范。二期项目进展缓慢，该场设计库容30万立方米，目前已使用库容29.4万立方米，接近满库容，但二期项目仍处于前期工作阶段；渗滤液回喷系统存在“跑冒滴漏” 现象，渗滤液池未建设截排水沟；埋不规范，垃圾填埋高度过高；该垃圾填埋场2007年建成投运，但至今未履行项目竣工环保验收手续。 |
| 整改责任单位 | 祁连县人民政府 |
| 整改目标 | 按相关文件要求完成整改任务。 |
| 整改措施及成效 | 祁连县八宝垃圾填埋场二期项目已验收。安排专人做好渗滤液定期回灌工作，将池底剩余消融渗滤液一次性全部回灌，防止渗滤液超出该池容积上限造成环境二次污染，杜绝出现“跑冒滴漏”现象，已整改完成。已申报祁连县城生活垃圾填埋场封场项目，目前正在项目前期工作推进。已办理完成环保竣工验收手续，已整改完成。 |
| 整改时间 | 2022年2月至2023年6月 |
| 社会监督联系人及电话 | 孟克布英 0970-8676872 |

备注：社会监督联系人须由县或州级部门负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。