附表3

**海北州黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务销号情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 祁连县野牛沟乡垃圾填埋场渗滤液处置不规范。渗滤液回喷设施管线存在泄漏现象；渗滤液池的积存量超过三分之二，存在外溢痕迹；未办理草原征占用手续。 |
| 整改责任单位 | 祁连县人民政府 |
| 整改目标 | 加强垃圾场运行管理，确保垃圾场渗滤液规范处 置，对存在的泄露问题及时整改，让垃圾场运行规范化；联系相关部门及时进行草原征占用手续的办理。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：针对回喷设施管线存在泄漏现象事项：应急 排查，疏堵防漏。对垃圾填埋场进行实地勘测检查，对回喷设施 管线进行逐一检查，对现有垃圾渗滤液处理设施进行维修提升， 在接口处渗漏的地方更换接头，加装管卡，另外也安排专人定期 每周对回喷管线进行实地勘察，杜绝泄漏现象的再次出现，实现 设计处理能力并长期稳定运行。建立垃圾渗滤液风险管控机制，控制调节渗滤液池的渗滤液总量，严格处理流程，严禁违规处理，安排专人每日做好运行台账记录，定期开展监测，及时回喷，确保渗滤液池积存量在合理范围内，使垃圾场规范运行。与相关部门及时对接，积极补办林草手续。  整改成效：对渗滤液管线进行了全面排查，并对管线对渗滤液管线进行了全面排查，并对管线存在的泄漏问题进行整改，确保渗滤液回喷设施管线正常运行，并定期对渗滤液池进行回灌。草原征占用手续已办理（青林草征审字〔2023〕第91号）。 |
| 整改时间 | 2022年2月至2023年6月 |
| 社会监督联系人及电话 | 仁青卓玛 0970-8672283 |

备注：社会监督联系人须由县或州级部门负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。